## Slide 1: 上机实验内容
实验一

## Slide 2: 练习 虚拟温度计
测温范围：0~100oC
测温传感器：LM35，灵敏度：10mv/oc
前面板 框图程序

## Slide 3: VI设计步骤
1. 前面板
启动LabVIEW后，在启动界面上，选择新建VI，创建一个新VI，然后按下面的步骤进行设计。
（1）在控件选板的【经典】-->【经典数值】子选板中选择“仪表”控件，放置到前面板设计窗口的合适位置，将标签“仪表”改为“电压（mV）”。然后，用鼠标右键单击该控件，在弹出的快捷菜单中选择【属性】，在弹出的属性窗口中选择【标尺】，在标尺窗口中设置最小值为0，最大值为1000。
（2）在控件选板的【经典】-->【经典数值】子选板中选择“温度计”控件，放置到前面板设计窗口的合适位置。
（3）在控件选板的【经典】-->【经典布尔】子选板中选择“带标签椭圆形按钮”控件，放置到前面板设计窗口的合适位置。然后，用鼠标右键单击该控件，在弹出的快捷菜单中，单击【显示项】-->【标签】，隐藏该控件的标签显示。

## Slide 4
（4）在控件选板的【新式】-->【修饰】子选板中选择“标签”控件，放置到前面板设计窗口的合适位置，并输入文本“虚拟温度计”，单击前面板窗口上的工具栏【文本】，可编辑文本样式。
（5）在控件选板的【新式】-->【修饰】子选板中选择“下凹框”控件，放置到前面板设计窗口的合适位置，并设置合适的大小。
完成以上5个步骤后的虚拟温度计前面板，如图所示。

## Slide 5
2. 程序框图设计
（1）打开程序框图编辑窗口，调整与前面板相对应的控件图标位置，以便后续摆放函数与连线。
（2）在函数选板的【编程】-->【数值】子选板中选择“随机数（0-1）”函数，放置到程序框图编辑窗口的合适位置。
（3）在函数选板的【编程】-->【数值】子选板中选择“乘”函数，放置到程序框图编辑窗口的合适位置（放置2个乘法器函数）。
（4）在函数选板的【编程】-->【数值】子选板中选择“数值常量”函数，放置到程序框图编辑窗口的合适位置（放置3个数值常量，数值常量分别设置为0、10、100）。
（5）在函数选板的【编程】-->【比较】子选板中选择“选择”函数，放置到程序框图编辑窗口的合适位置。

## Slide 6
3. 数据流编程
选用工具选板中的连线工具，根据温度计的设计原理连接各个节点和函数，即可完成数据流编程。设计好的程序框图如图所示。
4. 运行程序
在前面板窗口上，选用工具选板中的【操作值】按钮，单击前面板上放置的开关按钮，使其显示为“开”状态；然后，再单击工具栏上的【运行】按钮，就可以运行设计好的虚拟温度计VI。
5. 保存文件
在前面板设计窗口或程序框图设计窗口选择【文件】-->【保存】，将弹出文件保存对话框，选择合适的路径，输入文件名，单击【确定】按钮即可保存VI文件。

## Slide 7
基础训练部分

## Slide 8: for循环应用示例
例5.1 求

## Slide 9: While循环应用示例
例5.3 求N!
void main()
{ int a ,i, n；
a=1;i=0;
scanf (“ %d ”, &n)；
do
{ i=i+1；
a=a*i；
}while(i<n);
printf (“n! =%d”,a )；
}
前面板和程序框图

## Slide 10: 条件结构应用举例
例5.4 求一个数的平方根，若该数 ≥ 0，计算该值平方根并将计算结果输出；若该数 ＜0 时，输出错误代码“-999.00”。
框图程序
运行结果

## Slide 11: 条件结构应用举例
例5.5 利用条件结构编写温度采集报警程序，当采集温度高于设定值时产生报警。
前面板和程序框图

## Slide 12: 顺序结构应用举例
例5.6 计算生成等于某个给定值的随机数据所用时间。
层叠式顺序结构VI的程序框图

## Slide 13: 公式节点的应用
例5.7 输入三角形的三边长，求三角形面积。
基本公式节点框架中出现的所有变量，必须有一个相对应的输入端口或输出端口，否则，LabVIEW会报错。
前面板和程序框图

## Slide 14: 3. 字符串应用举例
例5.9 将一些字符串和数值转换成一个新的输出字符串。
VI的功能是将浮点型数据12.3转换为 “12.300”，单位为“V”，结果显示“Voltage=12.300V”的组合字符串。
前面板和程序框图

## Slide 15: 局部变量的应用举例
例5.15 要求使用局部变量向与它联系的前面板上的电压表控件写数据，也可以从电压表控件读取数据。（对象关联）
局部变量创建VI的前面板和程序框图

## Slide 16: 全局变量的使用
例5.16 利用全局变量在不同VI中传递数据。
第二个VI的前面板和程序框图
第一个VI测量温度，送至全局变量中，第二个VI显示温度
第一个VI 程序框图

## Slide 17: 4. 数据记录文件的输入、输出
写数据记录文件VI的前面板和程序框图
例5.23 写数据记录文件
（1）数据记录文件的输入
访问数据记录文件可以以记录为单位，并且可直接访问文件中的任意一个记录。

## Slide 18: （2）数据记录文件的输出
例5.24 读数据记录文件
读数据记录文件VI的前面板和程序框图
使用空字符串和空数据捆绑成一个簇。如果记录的数据类型与原记录文件的数据类型不同，就不能读出数据。

## Slide 19: 波形图
例5.26 设计一个VI，显示一个正弦波电压测量结果。电压采样从0开始，每隔2ms采样一个点，共采样50个点。要求程序的显示能够反映出实际的采样时间及电压值。(接受方式：簇数据类型)
电压测量VI的前面板和程序框图

## Slide 20: 波形图
例5.27 设计一个程序，进行2组数据采集，但在相同的时间内，一个采集了30点的数据，另一个采集了50点的数据。用波形图显示测量结果。
显示两组数据VI的前面板和程序框图

## Slide 21: 波形图表
例5.28 用波形图表来实时显示现场温度值，当温度超过设定的临界值时，点亮报警灯。
温度值显示VI的程序框图和显示结果

## Slide 22: 波形图表
例5.29 用波形图表显示两组测量结果的数据。
波形图表显示两路波形VI的前面板和程序框图

## Slide 23: XY图
例5.30 应用XY 图描绘同心圆。
描绘同心圆VI的前面板和程序框图

## Slide 24: 2. 强度图表
例5.32 强度图表应用
强度图表应用VI的前面板和程序框图

## Slide 25: 数字波形图
例5.33 数字波形图应用
数字波形图应用VI的前面板和程序框图

## Slide 26: 1．三维曲面图
例5.34 用三维曲面图显示曲面z=sinθ，θ∈[0,2π]，X、Y坐标的步长为π/50
三维曲面图应用VI的前面板和程序框图

## Slide 27: 2. 三维参数图
例5.35 三维参数图应用
三维参数图应用VI的前面板和程序框图

## Slide 28: 3. 三维曲线图
例5.36 要求绘制一条螺旋线，螺旋线的坐标由下面的公式给出。 x=cosθ
y=sinθ
z=θ
其中θ∈[0,6π]，步长为π/50。
绘制螺旋线VI的前面板和程序框图

## Slide 29
The end!
Thank you!